#### ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

БИЗНЕС-ПАРКА «РУМЯНЦЕВО»

г. Москва

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие правила эксплуатации Бизнес Парка «Румянцево»	3

1.1.	Краткая характеристика Бизнес Парка	3

1.2.	Режим работы	3

1.3.	Общие правила поведения	3

1.4.	Общие правила содержания помещений	3

1.5.	Общие правила содержания территории	4

1.6.	Правила для арендаторов	4

1.7.	Права и обязанности лиц, находящихся на территории	5

1.8.	Курение и употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков	5

1.9.	Рекламная и маркетинговая деятельность на территории Бизнес Парка	5

1.10.	Реклама и оформление вывесок	5

1.11.	Порядок парковки и стоянки автотранспорта	6

1.12.	Порядок использования лифтов, грузовых подъемников и эскалаторов	6

1.13.	Санитарное содержание (уборка)	6

1.14.	Техническое обслуживание	6

1.15.	Служба охраны	7

II. Общие правила пропускного режима на территорию Бизнес Парка	7

2.1.	Общие положения пропускного режима	7

2.2.	Положение о бюро пропусков	7

2.3.	Порядок пропускного режима	8

2.4.	Правила въезда и выезда на территорию	8

2.5.	Порядок вноса (ввоза)/выноса (вывоза) материальных ценностей	8

III. Общие правила проведения погрузочно-разгрузочных работ	9

IV. Общие правила проведения ремонтно-строительных работ	9

4.1.	Общие требования	9

4.2.	порядок получения разрешения на выполнение работ	9

V. Общие правила пожарной безопасности	10

5.1.	Общие положения пожарной безопасности	10

5.2.	Правила пожарной безопасности в помещении	10

5.3.	Правила пользования средствами пожаротушения	11

VI. Контроль исполнения правил внутреннего распорядка	11

VII. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка	11

VIII. Правила съезда из арендованного помещения 	12

XII. Контактная информация	   13

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БИЗНЕС ПАРКА «РУМЯНЦЕВО»

Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) - это совокупность положений, действующих на территории Бизнес Парка «Румянцево» (далее – Бизнес Парк) и направленных на обеспечение установленного режима доступа на территорию Бизнес Парка, нормального функционирования зданий, сооружений и оборудования Бизнес Парка, сохранности имущества, расположенного на территории Бизнес Парка.

Правила Бизнес Парка являются регламентирующим документом и предназначены для выполнения всеми посетителями и организациями, ведущими свою деятельность на территории Бизнес Парка.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями, установленными законодательными, нормативными и иными актами Российской Федерации, регламентирующими хозяйственную деятельность предприятий и организаций.

Правила разработаны с целью упорядочения взаимоотношений между всеми заинтересованными сторонами. В случае возникновения любых ситуаций, связанных с жизнедеятельностью Бизнес Парка и не отраженных в настоящем документе, необходимо связываться с Управляющей компанией Бизнес Парка (далее – Администрация).

Настоящие Правила доводятся до сведения лиц, находящихся на территории Бизнес Парка, через установленные каналы передачи информации, посредством объявлений, факсимильной и телефонной связи, либо личным вручением заинтересованным и (или) уполномоченным лицам выписок из настоящего Положения в части их касающейся, а также публикуются на портале Бизнес Парка Румянцево – www.bprum.ru.

1.1. Краткая характеристика Бизнес Парка

Целевое назначение помещений Бизнес Парка – офисные, торговые и складские помещения.

Адрес Администрации: город Москва, поселение Московский, 22-ой км Киевского шоссе, домовладение 4, строение 2, корпус В, офисный подъезд №15, офис 301В.

1.2. Режим работы

Бизнес Парк работает круглосуточно без выходных.

Торговые зоны Бизнес Парка работают с 10:00 до 21:00, за исключением организаций, которым Администрацией разрешено работать круглосуточно.

Доступ в офисную и складскую зону – круглосуточно по пропускам.

Администрация работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00.

Диспетчерская служба работает круглосуточно без выходных (контактный номер: +7 (495) 926-31-31.

Портал Бизнес Парка Румянцево www.bprum.ru  работает в режиме «online».

1.3. Общие правила поведения

1.3.1. Нахождение на территории сотрудников арендаторов и посетителей Бизнес Парка регламентируется настоящими Правилами, инструкциями и положениями законодательных и нормативных актов РФ.

1.3.2. Сотрудники арендаторов и посетители Бизнес Парка, имеют право пользоваться всеми услугами, предоставляемыми на территории Бизнес Парка, в соответствии с установленными Правилами и Договором аренды нежилого помещения.

1.3.3. В случае общественных волнений и беспорядков или в случае необходимости применения экстренных мер по охране и защите зданий Бизнес Парка и находящихся в них людей, Администрация силами службы охраны имеет право ограничить или прекратить доступ в здания и (или) на территорию Бизнес Парка на период действия таких обстоятельств.

1.4. Общие правила содержания помещений

1.4.1. Все помещения Бизнес Парка должны использоваться в соответствии с их целевым назначением. Все офисные, торговые, складские, производственные, служебные, вспомогательные и иные помещения Бизнес Парка должны содержаться в чистоте и порядке. В помещениях регулярно должна производиться уборка и вынос мусора.

1.4.2. Вынос мусора должен производиться следующим образом: весь мусор помещается в мусорные мешки, которые завязываются таким образом, чтобы мусор не просыпался на пол; затем мешки выбрасываются в контейнер, который находится в специально отведенном месте (выброс мусора в мусорные корзины, расположенные в местах общего пользования запрещен). Сотрудники арендаторов Бизнес Парка не должны складировать мешки с мусором на площадях общего пользования здания и в любом другом месте на его территории.

1.4.3. При пользовании помещениями Бизнес Парка запрещается:

- загромождать различными материалами, оборудованием, мебелью и другими предметами эвакуационные пути, выходы из помещений, противопожарное оборудование, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- ограничивать доступ к распределительным щитам и щитам учета электрической энергии;

- нарушать целостность пломб на приборе учета электроэнергии и крышке распределительного щита;

- применять и хранить взрывчатые вещества, баллоны с газом, легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, другие материалы, имеющие повышенную пожарную опасность. Места хранения огнеопасных веществ должны быть оборудованы специальными металлическими ящиками с плотно закрывающимися крышками или вытяжными шкафами в соответствии с нормами хранения предусмотренными законодательством РФ;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- подключать и использовать оборудование, не имеющее технических паспортов (свидетельств), не отвечающее требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормам;

- размещать и хранить макулатуру, тару, электроприборы и оборудование на батареях центрального отопления;

- производить прокладку и перенос инженерных сетей внутри помещений без согласования с Администрацией;

- создавать препятствия нормальному функционированию инженерных коммуникаций (систем пожаротушения, вентиляции, отопления и кондиционирования, электроснабжения и т.д.);

- без разрешения арендодателя устанавливать антенны и системы кондиционирования;

- использовать офисные подъезды и лестничные марши для перемещения предметов или грузов, весом более 7 кг и габаритами по высоте, ширине и глубине которые превышают 55х40х20 см.

1.4.4. В зимний период времени запрещается открывать окна, перекрывать краны стояков водоснабжения и отопления.

1.4.5. По окончании рабочего времени перед закрытием помещений должны быть закрыты окна и форточки наружного остекления, обесточены электроприборы, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения, противопожарного водоснабжения и охраны.

1.5. Общие правила содержания территории.

Территория Бизнес Парка должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от различных отходов, мусора и снега. К пожарным гидрантам, к пожарному инвентарю и оборудованию должен быть свободный доступ.

1.6. Правила для арендаторов

1.6.1. Настоящие Правила устанавливают основные обязанности арендаторов по соблюдению пропускного и внутриобъектового режима Бизнес Парка в соответствии с заключенными договорами аренды (далее – Договор).

1.6.2. Путем подписания Договора арендатор удостоверяет, что он ознакомлен с настоящими Правилами, действующими на территории Бизнес Парка, и обязуется полностью их соблюдать, а также нести ответственность за их несоблюдение.

1.6.3. Съезд (освобождение помещения) разрешен только в рабочее время Администрации с ее разрешения в присутствии сотрудников охраны.

1.6.4. Арендатор обязан:

- ознакомиться и ознакомить своих сотрудников с Правилами внутреннего распорядка, действующими на территории Бизнес Парка и нести ответственность за действия своих сотрудников и третьих лиц, привлеченных им в процессе своей хозяйственной деятельности, в случае их несоблюдения;

- организовать и вести работу своей организации в соответствии с установленным режимом работы Бизнес Парка;

- в течение 10 дней с момента заключения Договора на входе в арендуемое помещение расположить обозначение наименования арендатора, Ф.И.О. ответственного лица и контактные телефоны для экстренной связи с арендатором;

- производить заказ пропусков на посетителей и прием посетителей в соответствии с настоящими Правилами;

- соблюдать Общие правила проведения погрузочно-разгрузочных работ;

- соблюдать Правила проведения ремонтно-строительных работ;

- представлять уполномоченным лицам арендодателя возможность проверки использования помещения;

- соблюдать в арендуемом помещении требования органов санитарно-эпидемиологического надзора, Госпожнадзора, а также правила и нормативы, действующие в отношении видов деятельности арендатора и назначения помещения, а при имеющихся нарушениях устранить за свой счет в максимально короткие сроки;

- возместить арендодателю убытки, нанесенные действием арендатора, а также штрафные санкции за нарушения, предусмотренные Правилами, а также Договором;

- ежемесячно забирать из личного кабинета Арендатора счета на оплату и другие документы по настоящему договору в электронном виде, своевременно вносить арендную плату и иные платежи, предусмотренные настоящим договором;

- в течение срока действия Договора не заключать любых договоров, предметом которых будет являться обязанность по уборке арендованного Помещения, с действующими работниками и лицами, состоявшими за последние 12 месяцев на дату заключения таких договоров в трудовых отношениях с арендодателем или клининговыми организациями, имеющими соответствующий договор с Арендодателем, в том числе не совершать прямых или косвенных действий, заведомо направленных на переманивание вышеуказанных работников.

- заключить договор на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации;

- провоз товара через входные группы и места общего пользования общим весом более 1 тонны

1.6.5. Арендаторы торговой зоны обязаны соблюдать график работы магазинов с 10:00 до 21:00.

1.6.6. Арендаторы торговой зоны не имеют право закрывать магазин в течение рабочего дня (рольставни обязаны быть в полностью поднятом положении) и выставлять товар или любое дополнительное оборудование павильона за пределы арендуемой площади.

1.6.7. Арендатор торговой зоны не имеют право вести коммерческую деятельность в павильоне без согласованного рекламного оформления.

1.6.8. Арендатор торговой зоны обязан контролировать техническое состояние внешней световой рекламы (конструкции) и соответствие времени включения рекламы, согласно графику работы торговой зоны.

1.6.9. Получать счета на оплату в личном кабинете, а при необходимости заказывать их на бумажном носителе через форму электронного обращения через личный кабинет.

1.7. Права и обязанности лиц, находящихся на территории

1.7.1. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности лиц, находящихся на территории Бизнес Парка, и пользующихся помещениями, оборудованием и услугами Бизнес Парка.

1.7.2. Сотрудники арендаторов и посетители Бизнес Парка имеют право:

- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми на территории Бизнес Парка, в соответствии с установленными регламентами и Договором аренды нежилого помещения;

- обращаться за получением помощи и информации в службы Бизнес Парка – Администрацию, Бюро пропусков, Эксплуатирующую организацию, Службу охраны;

1.7.3. Сотрудники арендаторов и посетители Бизнес Парка обязаны:

- знать и лично соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, установленный настоящими Правилами;

- знать режим работы Бизнес Парка и действовать в соответствии с этим режимом;

- знать порядок действий и уметь действовать в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях и на территории Бизнес Парка;

- предпринимать все возможные действия, связанные с обеспечением сохранности имущества Бизнес Парка, а также безопасности лиц, находящихся на территории Бизнес Парка.

1.7.4. Администрация оставляет за собой право отказать в доступе на территорию Бизнес Парка без объяснения причин.

## 1.8. Курение и употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков

1.8.1. Площади общего пользования не предназначены для курения. Курение разрешено только в специально отведённых и оборудованных для этого местах на проезжей части на этажах здания.

1.8.2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах общего пользования (за исключением специально отведенных мест), либо потребление наркотических средств или психотропных веществ на территории Бизнес Парка запрещено, вне зависимости от времени суток. Доступ на территорию Бизнес Парка лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещен.

1.9. Рекламная и маркетинговая деятельность на территории Бизнес Парка

1.9.1   Внешнее оформление торговой площади производится согласно правилу оформления витрин павильона (приложение) и предварительно письменно согласовывается с отделом рекламы и маркетинга Администрации.

1.9.2. Все рекламные конструкции и маркетинговые мероприятия за пределами арендуемого помещения должны письменно согласованы с отделом рекламы и маркетинга Администрации, тел.: +7 (495) 926-31-31, e-mail: media@uk-smr.ru.

1.9.3. За информацией по свободным рекламным поверхностям и рекламным возможностям, внутри Бизнес Парка «Румянцево», необходимо обращаться в отдел рекламы и маркетинга Администрации.

Заявка на согласование должна быть подана в Администрацию не позднее, чем за 5 рабочих дней до старта рекламной кампании или размещения.

1.9.4. Арендатор обязан к открытию магазина оформить согласно правилам оформления павильона вывеску или в течении 14 дней после открытия.

1.10. Реклама и оформление вывесок

1.10.1. На территории Бизнес Парка введена единая система навигации для упрощенного поиска посетителями помещений арендаторов, которая включает в себя: указатели направления движения, согласно действующим внутренним обозначениям, а также вывески с указанием номера здания, блока, этажа, номера помещения и названия компании.

1.10.2. За подробной информацией, схемами расположения мест для рекламы, а также по вопросам изготовления и монтажа рекламы следует обращаться в отдел рекламы и маркетинга. Рекламные плакаты и вывески на территории Бизнес Парка, согласованные с отделом рекламы и маркетинга, должны быть оформлены в едином стиле (конструкция, размеры, согласованная расцветка, шрифт и информация).

1.10.3. Проведение работ по монтажу и подключению рекламы, световых коробов и вывесок, производить только после согласования с представителем технического надзора Администрации. По окончанию выполненные работы сдать представителю технического надзора Администрации по Акту.

1.11. Порядок парковки и стоянки автотранспорта

1.11.1. Посетители и сотрудники Арендатора осуществляют парковку автотранспорта на свободных парковочных местах платной или бесплатной автоматизированной парковки, расположенных вокруг зданий.

1.11.2. Парковка автотранспорта посетителей и сотрудников Арендатора осуществляется на территории платной и бесплатной автоматизированной парковки, расположенной вокруг зданий. С 22:00 до 6:00 парковка разрешена за отдельную плату после заключения договора на аренду парковочных мест на специально отведенных местах.

1.11.3. Стоянка и остановка автотранспорта на въездных и выездных пандусах категорически запрещена.

1.11.4. Пребывание автотранспорта в здании разрешается только для производства погрузочно-разгрузочных работ, продолжительностью не более 1 (одного) часа, не создавая помех другим арендаторам, за исключением арендуемых гаражных боксов, в которых стоянка осуществляется строго на своих машиноместах.

1.11.5. Парковка автомобилей осуществляется только на парковочных местах, определенных соответствующей разметкой. Автомобиль, находящийся вне парковочного места может быть эвакуирован или перемещен, с последующим ограничением доступа на территорию автостоянки и выставлением штрафа.

1.11.6. Въезд автотранспорта на территорию платной или бесплатной автоматизированной парковки, а также в здание без государственного регистрационного знака, или с нечитаемым государственным регистрационным знаком, запрещен.

1.11.7. Доступ на территорию платной или бесплатной автоматизированной парковки осуществляется по пропуску действующего сотрудника Арендатора, осуществляющего трудовую деятельность на арендуемых площадях, за исключением случаев, указанных в п.1.11.2.

1.11.8. Если сотрудник Арендатора осуществил въезд на территорию платной или бесплатной автоматизированной парковки по разовому пропуску, то стоимость парковки рассчитывается на основании установленного тарифа, первые 3 (три) часа бесплатно, далее 100 рублей за каждый последующий полный и неполный час.

1.11.9. Стоянка, по постоянному пропуску, на территории платной или бесплатной автоматизированной парковки без осуществления трудовой деятельности на территории Бизнес Парка запрещена.

1.11.10. В зимний период времени въезд автомобиля, не очищенного от снега, в здание категорически запрещен.

1.11.11. Полные правила пользования платной автоматизированной парковкой размещены на сайте https://bprum.ru/, Арендатор обязан с ними ознакомиться, и соблюдать их, в том числе ознакомить с ними своих работников.

1.11.12. На всей территории парковки БП «Румянцево» ведется контроль и учет времени парковки автотранспортных средств.

Время нахождения транспортных средств Арендатора, его сотрудников и посетителей Арендатора на всей территории платной автоматизированной парковки в течение суток суммируется и подлежит оплате согласно установленным тарифам.

Выезд транспортных средств Арендатора, его сотрудников, посетителей Арендатора с платной автоматизированной парковки по разовому или постоянному пропуску, совершенный по окончании бесплатного периода нахождения (п. 1.11.8), с последующим повторным въездом транспортных средств Арендатора, его сотрудников, посетителей Арендатора на парковку по вновь полученному разовому пропуску или с использованием постоянного пропуска в течение одних суток в целях уклонения от оплаты стоимости услуг парковки категорически запрещается.

1.12. Порядок использования лифтов, грузовых подъемников и эскалаторов

1.12.1. При пользовании лифтом запрещается:

- допускать перегруз лифта;

- допускать порчу оборудования лифта;

- допускать загрязнение лифта мусором, строительными материалами;

- допускать загромождение холла лифта, проходов, мест общего пользования.

1.12.2. Использование грузового лифта возможно для перемещения грузов с сопровождением только 1-го сотрудника.

1.12.3. Использование грузовых подъемников возможно для перемещения грузов без сопровождения.

1.12.4. использование пассажирских лифтов и эскалаторов для перемещения каких-либо грузов, кроме ручной клади запрещено (в качестве ручной клади может перевозиться груз, массой до 7 кг, размерами не более 55х40х20 см.).

1.13. Санитарное содержание (уборка)

1.13.1. Санитарное содержание Бизнес Парка, кроме помещений, находящихся в аренде, производится эксплуатирующей организацией ООО «КОМПЛЕКС» (далее - Эксплуатирующая организация) в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных дней) с 7:30 утра до 20:00, в торговой зоне ежедневно (без выходных) с 7:30 утра до 20:00.

1.13.2. Арендатор обязан содержать помещения в полной исправности и соответствующем санитарном состоянии.

1.14. Техническое обслуживание

1.14.1. Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий производится согласно перечню эксплуатационных услуг, оказываемых Эксплуатирующей организацией, в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ.

1.14.2. Вызов специалистов Эксплуатирующей организации для выполнения работ по техническому обслуживанию или для выполнения дополнительных услуг оформляется в виде заявки на выполнение работ. Заявки могут подаваться по формам, как указано ниже:

- в письменном виде;

- диспетчеру по телефонам 926-31-31 (доб. 106), 249-00-26 с 7:00 до 21:00.

1.14.3. Эксплуатирующая организация исполняет заявки в порядке очереди не позднее 2-х рабочих дней с момента её поступления.

1.14.4. В случае возникновения аварии или другой нештатной ситуации (протечки, сбоя в подаче воды и электроэнергии, разгерметизации системы отопления и т.п.) необходимо немедленно сообщить диспетчеру по телефону, Эксплуатирующая организация обязана в срочном порядке принять необходимые меры по устранению причин и последствий аварии, оформив двухсторонний акт с указанием характера аварии.

1.14.5. Для получения дополнительных (платных) услуг оказываемых Эксплуатирующей организацией, арендатору необходимо заключить с Эксплуатирующей организацией договор на оказание услуг.

1.15. Служба охраны

1.15.1. Настоящие Правила определяют общие функциональные обязанности службы охраны на территории Бизнес Парка.

1.15.2. Функции службы охраны на территории Бизнес Парка выполняются ООО «ЧОО «Альфа-Град» (далее – Служба охраны).

1.15.3. В соответствии с указанными требованиями могут разрабатываться иные документы, положения, инструкции, регламентирующие деятельность службы охраны на территории Бизнес Парка.

1.15.4. Служба охраны обязана неукоснительно контролировать соблюдение пропускного и внутриобъектового режима, в том числе:

- контролировать поведение лиц, находящихся на объекте охраны;

- пресекать любые противоправные и несанкционированные действия на объекте охраны;

- пресекать нахождение на объекте охраны лиц в нетрезвом состоянии;

- пресекать порчу имущества;

- доводить до сведения Администрации обо всех нарушениях пропускного и внутри объектового режима;

- в случае неуплаты арендатором платежей в срок более чем на 2 (два) банковских дня или их недостаточности, по требованию Администрации, опечатывать помещение, блокировать пропуска;

- в случае возникновения подозрения на незаконный съезд (освобождение помещения) арендатора, сотрудник охраны имеет право не выпускать арендатора с территории до получения разъяснения у Администрации.

1.15.5. Сотрудники службы охраны обязаны носить специальную форму одежды, быть доброжелательными и корректными по отношению ко всем посетителям и сотрудникам арендаторов Бизнес Парка.

II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИЮ БИЗНЕС ПАРКА

2.1. Общие положения пропускного режима

2.1.1. Пропускной режим - установленный режим доступа на территорию Бизнес Парка. Пропускной режим является частью общей системы безопасности Бизнес Парка. Пропускной режим обеспечивает организованный и санкционированный проход (проезд) сотрудников арендаторов и посетителей Бизнес Парка, автотранспорта, ввоз (вывоз) материальных ценностей и исключает:

- доступ в складскую и офисную зоны зданий лиц, не имеющих оформленных надлежащим образом пропусков;

- въезд в здание автотранспортных средств, не имеющих оформленных надлежащим образом пропусков;

- вывоз (вынос) материальных ценностей без оформленных надлежащим образом на то оснований;

- пронос на территорию Бизнес Парка запрещенных предметов (материалов).

2.1.2. Пропускной режим предусматривает:

- введение и учет различных видов пропусков;

- оборудование на территории Бизнес Парка контрольно-пропускных пунктов (КПП) для проверки пропусков и осуществления контроля прохода людей и проезда автотранспорта на территорию Бизнес Парка;

- оборудование мест прохода в зданиях, помещениях и на территории Бизнес Парка электронной системой контроля и управления доступом;

- установление системы визуального и иного контроля основных мест прохода (проезда) и маршрутов движения в зданиях, помещениях и на территории Бизнес Парка, с помощью сотрудников Службы охраны, системы видео наблюдения, датчиков охранной сигнализации, элементов системы контроля и управления доступом.

2.1.3. Ответственность за выполнение правил пропускного режима возлагается на руководителей предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Бизнес Парка, в части их касающейся.

2.2. Положение о бюро пропусков

2.2.1. Для выполнения работ по учету, оформлению и выдаче постоянных пропусков на объекте организовано Бюро пропусков, находящееся во 2 строении, корпус «В», 15 офисный подъезд, 3 этаж, офис 302-В. Бюро пропусков работает понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней.

2.2.2. В задачи Бюро пропусков входит:

- приём заявок на оформление постоянных пропусков и внесение данных в электронную базу;

- согласование порядка и времени выдачи пропусков;

- оформление, выдача и учет постоянных пропусков;

- замена пропусков, продление срока их действия;

- блокирование пропусков лиц, уволенных с объекта;

- проверка правильности предоставления заявок, служебных записок на выдачу личных и транспортных пропусков;

- проведение разъяснительной работы по порядку оформления и выдачи пропусков.

2.2.3. Для выполнения работ по учету, оформлению и выдаче разовых пропусков на объекте организовано Бюро разовых пропусков, которое работает круглосуточно.

2.3. Порядок пропускного режима

2.3.1. В рабочее время вход в торговую зону осуществляется свободно.

2.3.1. Вход и въезд в офисную и складскую зону осуществляется по индивидуальным постоянным электронным пропускам или разовым пропускам – (заявкам).

2.3.2. Постоянные пропуска выдаются сотрудникам организаций, арендующим помещения в здании за счет Арендатора.

2.3.3. Для оформления постоянного электронного пропуска руководителю организации необходимо:

- получить в группе мониторинга финансово-договорных отношений Администрации счет для оплаты пропусков на указанное количество сотрудников;

- подготовить письмо Администрацию с просьбой изготовить пропуска следующим сотрудникам и список сотрудников;

- предоставить в Бюро пропусков письмо Администрации об изготовлении пропусков и платежное поручение. Также в Бюро пропусков необходимо предоставить фотографии сотрудников в электронном виде (формат файла JPEG размер ≈ 100-200 КБайт) или бесплатно сфотографировать сотрудников в Бюро пропусков. При этом изображение на фото должно быть исполнено аналогично как фото на паспорт.

2.3.4. По окончанию Договора аренды, а также при увольнении сотрудников подается письмо в бюро пропусков на блокировку карт.

Письмо на блокировку уволенного работника необходимо подавать в последний рабочий день работника. Блокировка происходить на следующий день после увольнения.

2.3.5. Разовые пропуска для входа и въезда в офисную и складскую зону заказываются арендатором через систему заказа разовых пропусков на портале Бизнес Парка www.bprum.ru. в личном кабинете, в разделе «заказать пропуск». Для доступа в данный раздел необходимо получить регистрационные данные (ID и пароль) в Службе охраны.

2.3.6. При отсутствии постоянного пропуска проход/въезд осуществляется по разовому пропуску, который выдается в Бюро разовых пропусков при условии:

- наличия заявки в электронном виде на сайте Бизнес Парка;

- предъявления документов, удостоверяющих личность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение);

- обязательного фотографирования лица, на которого оформляется разовый пропуск.

2.3.7. Наличие разового пропуска, выданного в установленном порядке, ограничивает максимальное время пребывания посетителя в здании до времени окончания рабочего дня (смены) организации.

2.3.8. При возникновении необходимости арендатор может обратиться в Администрацию для оформления на коммерческой основе отчета о проходе сотрудников за любой период.

2.3.9. При пользовании системой контроля доступа запрещается:

- передавать пропуск другим лицам;

- проводить по своему пропуску других лиц;

- пользоваться чужим пропуском.

2.3.10. В случае нарушения правил пропускного режима, электронный пропуск может быть заблокирован.

2.4. Правила въезда и выезда на территорию

2.4.1. Въезд и выезд автотранспорта на территорию платной и бесплатной автоматизированной парковки Бизнес Парка осуществляется в соответствии с Положением о платной автоматизированной парковке, размещенном на официальном сайте Бизнес-Парка «Румянцево» www.bprum.ru.

2.4.2. Въезд автотранспорта в 1, 2, 3, 4 и 5 строения осуществляется через въездные пандусы (№ 1, 3, 4, 6 и 8).

2.4.3. Максимальная высота автотранспорта, въезжающего в здание, не должна превышать 2,6 метра, длина – 6 метров, грузоподъемностью не более 1.5 тоны.

2.4.4. Движение внутри зданий осуществляется согласно указателям и знакам с включенным ближним светом и скоростью не более 5 км/ч, по территории Бизнес Парка со скоростью не более 20 км/ч.

2.4.5. Въезд в здание осуществляется на исправном автотранспорте, имеющем государственные регистрационные номера.

2.4.6. Въезд в здание на автотранспорте с прицепом запрещен.

2.4.7. Выезд осуществляется по выездным пандусам (№ 2, 5 и 8) по пропускам либо разовым заявкам, выданным в соответствующем порядке.

2.4.8. Администрация не несет ответственности за потери, кражи из автомашин, находящиеся на территории Бизнес Парка. Ответственность за сохранность находящихся на территории Бизнес Парка автотранспортных средств и все риски, связанные с этим, несут их владельцы. В целях Вашей безопасности, пожалуйста, запирайте машины и включайте сигнализацию.

2.4.9. В случае нарушения правил въезда и выезда на территорию платной и бесплатной автоматизированной парковки, въезд в здание может быть заблокирован.

2.5. Порядок вноса (ввоза)/выноса (вывоза) материальных ценностей

2.5.1. Под материальными ценностями в рамках настоящих Правил понимается любое имущество, ввозимое (вывозимое) с помощью грузового автотранспорта, в том числе микроавтобусов, а также имущество, вносимое (выносимое) в коробках и иной таре.

2.5.2. При выносе либо вывозе материальных ценностей дежурному охраннику предоставляется разрешение на вывоз (вынос) имущества.

2.5.3. Выезжающий либо выходящий обязан предоставить дежурному охраннику для осмотра автотранспорт, вывозимые либо выносимые предметы, количество и наименования которых должны строго соответствовать перечислению в описи.

2.5.4.  По завершении проверки разрешение на вывоз (вынос) имущества остается у дежурного охранника.

2.5.5. Ввоз/вывоз крупногабаритного товара/оборудования размером более 100х400х200 производится в нерабочее время торговой зоны с 21-00 до 08-00 часов по предварительной заявке на проведение ночных работ, согласованной с инженером технического надзора и службой безопасности

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

3.1. Погрузочно-разгрузочные работы на территории Бизнес Парка производятся в соответствии с настоящими Правилами.

3.2. Грузы и материальные ценности завозятся на территорию Бизнес Парка в соответствии с установленным пропускным режимом. Ответственность за ввоз груза возлагается на лицо, подавшее заявку в Бюро пропусков.

3.3. Порядок парковки грузового транспорта, грузоподъемной техники, а также места складирования грузов определяются руководителем службы эксплуатации Бизнес Парка и согласовываются в рабочем порядке.

3.4. При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо:

- строго соблюдать требования техники безопасности;

- строго соблюдать требования пожарной безопасности при складировании грузов;

- не допускать порчи имущества, оборудования, отделки.

3.5. Перемещение грузов и материальных ценностей внутри 5-го строения Бизнес Парка осуществляется с помощью грузового лифта.

IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

4.1. Общие требования

4.1.1. Все проектные, общестроительные (включая работы, связанные с перепланировками), отделочные, санитарно-технические, электротехнические, слаботочные работы, работы по устройству систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), дополнительно устанавливаемые сплит-системы в помещениях арендатора производятся по согласованию с инженером технического надзора Администрации.

4.1.2. Внесение изменений в технический паспорт здания производится за счет арендатора на основании счетов.

4.1.3. При проведении строительных работ запрещается:

    - проведение огневых работ без специального разрешения (наряда-допуска) выданного службой эксплуатации Бизнес Парка;

    - проведение работ, оказывающих негативное влияние на состояние близлежащих помещений, а также лиц, находящихся в этих помещениях;

    - проведение высотных и иных особо опасных работ без должной квалификации персонала, допусков и разрешений, оформленных в установленном порядке;

    - складирование строительного мусора и установку мусорных контейнеров в несогласованных со службой эксплуатации местах;

    - складирование инструмента, строительных лесов и материалов, оборудования в местах общего пользования, если при этом загораживаются проходы и нарушается нормальный режим эксплуатации помещений и прилегающей территории;

    - пользоваться инженерными сетями Бизнес Парка без согласования со службой эксплуатации, а также нарушать их целостность;

    - сверление, штробление или любое другое воздействие вызывающее ослабление несущих конструкций (колон и ригелей);

    - проведение работ в торговой зоне (местах общего пользования) с 08-00 до 21-00 часов на стремянках, турах, строительных лесах и т.п.;

    - самостоятельно производить подключение и пользоваться инженерными сетями Бизнес Парка.

4.2. порядок получения разрешения на выполнение работ

4.2.1. В случае необходимости проведения ремонтно-строительных работ и ночных работ в помещениях торговой зоны, а также выхода на кровлю здания арендатор обращается в письменной форме в Администрацию для получения разрешения на проведение работ и технических условий.

4.2.2. Администрация в течение трех рабочих дней согласовывает или обоснованно отказывает в разрешении на выполнение заявленных работ.

V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Общие положения пожарной безопасности

5.1.1. Настоящие правила устанавливают основные требования пожарной безопасности на территории Бизнес Парка.

5.1.2. Арендатор обязуется не нарушать целостность спринклерной системы пожаротушения , установленной в арендуемом помещении и нести ответственность за ее сохранность, заключить договоры на обслуживание автоматической пожарной сигнализации со специализированной организацией, имеющей разрешение от Арендодателя на проведение таких работ на территории Бизнес Парка, своевременно производить ее текущий ремонт силами специализированных организаций; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей, первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Ответственность за пожарную безопасность в зданиях и помещениях Бизнес Парка и своевременное выполнение противопожарных мероприятий несут руководители организаций, занимающих помещения Бизнес Парка, или лица, исполняющие их обязанности.

По каждому помещению Бизнес Парка приказом руководителя организации должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность, аттестованный по ПТМ. Копии приказа и удостоверения ПТМ, заверенные руководителем организации, должны переданы в Администрацию в срок не позднее 7 календарных дней с даты назначения ответственного лица. Табличка с фамилией ответственного за пожарную безопасность вывешивается на видном месте в каждом занимаемом помещении. В случае временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) выполнение обязанностей ответственного за пожарную безопасность возлагается на сотрудника, его замещающего.

5.1.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима во вверенных ему помещениях;

- следить за исправностью приборов освещения, вентиляции, электроустановок и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, способных привести к пожару;

- контролировать наличие информационной таблички при входе в помещение, с указанием должности, Ф.И.О. ответственного лица за противопожарную безопасность, его подписи;

- знать местонахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- вести необходимую документацию, касающуюся противопожарных и электробезопасных мероприятий, а также составить план эвакуации при пожаре в арендуемых помещениях;

- следить за обесточиванием электроприборов по окончании работы.

5.1.4. Все сотрудники арендатора Бизнес Парка при приеме на работу и на рабочих местах обязаны пройти противопожарные инструктажи. Инструктажи проводят ответственные за пожарную безопасность организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Бизнес Парка 1 раз в 6 месяцев с обязательной записью в журнале регистрации инструктажа, подписями инструктируемого и инструктирующего.

5.1.5. Каждый сотрудник арендатора Бизнес Парка обязан чётко знать и строго выполнять требования настоящих Правил.

5.1.6. В соответствии с «Правилами противопожарного режима РФ» (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) на территории Бизнес Парка могут проводиться учения по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Уведомления о проведении учений, а также схемы эвакуации и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей будут направляться в организации Бизнес Парка.

5.1.7. Все производственные, служебные, вспомогательные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с «Правилами противопожарного режима РФ» (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.). Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться, своевременно перезаряжаться, устанавливаться на видных местах со свободным доступом к ним. Использование средств пожаротушения не по прямому назначению запрещается.

5.1.8. Эвакуация людей и материальных ценностей производится в соответствии с планами эвакуации, установленными в зданиях и помещениях Бизнес Парка, а также инструкциями по эвакуации, доведенными до сведения сотрудников ответственных за пожарную безопасность.

5.2. Правила пожарной безопасности в помещении

5.2.1. Во избежание возникновения пожара сотрудники арендаторов и посетители Бизнес Парка обязаны соблюдать следующие правила:

- курить, в том числе кальяны, вэйпы, электронные сигареты, жидкости с содержанием жидкого никотина, только в специально отведенных местах на территории Бизнес Парка;

- запрещено использование в работе неисправного оборудования;

- запрещено перегружать электрические розетки;

- запрещена установка нагревательных приборов вблизи легко воспламеняющихся Предметов и жидкостей;

- не допускается накопление мусора, отходов и других горючих материалов в помещениях;

- необходимо ознакомиться с Планом эвакуации, инструкцией по действиям при пожаре.

5.2.2. В случае пожара:

- сообщите диспетчеру по телефону о месте и характере пожара;

- немедленно покиньте помещение (по возможности закройте окна, отключите электроэнергию);

- нажмите ближайший к Вам ручной пожарный извещатель и предупредите других сотрудников Бизнес Парка;

- направьтесь к ближайшему эвакуационному выходу из здания;

- пригибайтесь как можно ниже к полу, если в коридоре появился дым;

- не пользуйтесь лифтом.

5.3. Правила пользования средствами пожаротушения

5.3.1. Углекислотные огнетушители ОУ и порошковые огнетушители ОПУ предназначены для тушения небольших пожаров и возгораний, в том числе электроустановок и сетей, находящихся под напряжением до 1000 В. Для их применения необходимо повернуть раструб в сторону горения, нажать на рычаг ЗПУ и направить на очаг огня.

5.3.2. Чтобы использовать пожарный кран для тушения пожара, необходимо проложить рукавную линию, расправить загибы в рукаве, направить ствол на очаг возгорания и открыть вентиль пожарного крана, при этом объект горения, находящийся под напряжением, должен быть обесточен.

VI. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

6.1. Контроль исполнения правил внутреннего распорядка на территории Бизнес Парка осуществляют: Администрация, Служба охраны и Эксплуатирующая организация Бизнес Парка.

6.2. Администрация оставляет за собой право вести контроль исполнения пропускного и внутриобъектового режима на территории Бизнес Парка с помощью технических средств, в том числе производить видеонаблюдение, видеосъемку на КПП, внутренних точках прохода, парковках и иных помещениях на территории Бизнес Парка, вводить ограничения прохода (проезда) лицам, нарушающим положения пропускного и внутриобъектового режима, вводить дополнительные методы контроля.

#### VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

7.1. Лица, находящиеся на территории Бизнес Парка за совершенные противоправные действия (или бездействия) несут все виды ответственности (административную, уголовную, иную), предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.2. Арендатор несет перед Арендодателем и третьими лицами ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им в процессе своей хозяйственной деятельности.

7.3. Все нарушения настоящих правил фиксируются актами, которые составляются сотрудниками Службы охраны, Эксплуатирующей организацией или Администрацией Бизнес Парка. В актах указывается лицо (компания), время, место и вид нарушения.

7.4. Нарушение настоящих Правил может служить причиной применения к нарушителю (лицу, организации) следующих запретных, штрафных и иных санкций:

- за нарушение пропускного режима Бизнес Парка – блокирование пропуска, запрет доступа на территорию, штраф 5 000 рублей;

- за нарушение правил въезда, выезда и стоянки на территории Бизнес Парка – блокирование пропуска, запрет въезда на территорию транспортного средства – штраф 30 000 рублей;

- за нарушение правил перемещения предметов и грузов в офисных подъездах, лестничных маршах, лифтах и эскалаторах - штраф 5 000 рублей;

- за утрату электронного пропуска на платные парковки - штраф 2 000 рублей;

- за курение, в том числе кальянов, вэйпов, электронных сигарет, жидкостей с содержанием жидкого никотина на территории Бизнес Парка в неустановленных местах - штраф 10 000 рублей;

- за нарушение графика работы магазинов Бизнес Парка (с 10:00 до 21:00) - штраф 5 000 рублей;

- за стоянку автотранспорта в неположенном месте, в том числе не по разметке - штраф 5 000 рублей, блокировка пропуска, эвакуация;

- за несанкционированную парковку автотранспорта на территории Бизнес Парка (с 22:00 до 6:00) - штраф 5 000 рублей;

- за выезд транспортных средств Арендатора, его сотрудников, посетителей Арендатора с платной автоматизированной парковки по разовому пропуску, совершенный по окончании бесплатного периода нахождения (п. 1.11.8), с последующим повторным въездом транспортных средств Арендатора, его сотрудников, посетителей Арендатора на парковку по вновь полученному разовому пропуску в течение одних суток в целях уклонения от оплаты стоимости услуг парковки - штраф 5 000 рублей;

- за размещение (паркование) транспортных средств Арендатора, его сотрудников, посетителей Арендатора в местах, отведенных для паркования транспортных средств инвалидов, если они не относятся к такой категории граждан – штраф 5000 рублей.

- за перемещение людей по проезжей части пандусов - штраф 5 000 рублей;

- за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах общего пользования и территории Бизнес Парка – штраф 5 000 рублей, удаление с территории Бизнес Парка, блокирование пропуска;

- за нахождение на территории Бизнес Парка в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического опьянения – удаление с территории Бизнес Парка, блокирование пропуска;

- за порчу имущества арендодателя (помимо взыскания ущерба) - штраф 5 000 рублей;

- за отсутствие на арендованном помещении таблички с обозначением наименования арендатора, Ф.И.О. ответственного лица и номера телефона для экстренной связи - штраф 5 000 рублей;

- за несанкционированное вскрытие опечатанного помещения - штраф 10 000 рублей;

- за создание препятствий для прохода и проезда по коридорам зданий Бизнес Парка (захламление мусором, выставление продукции в целях торговли) - штраф 20 000 рублей;

- за несогласованное размещение рекламных объявлений – штраф 20 000 рублей, ликвидация и демонтаж объявлений;

- за несогласованную установку антенны, кондиционера - штраф 20 000 рублей, ликвидация и демонтаж;

- за выброс мусора не в контейнеры для сбора мусора - штраф до 50 000 рублей;

- проведения работ в торговой зоне в дневное рабочее время на стремянках, турах, строительных лесах и т.п – штраф до 30 000 рублей.

- за хранение материалов включающих или содержащих опасные вещества (взрывоопасные или огнеопасные, радиоактивные или токсичные вещества и газы), материалов, которые выделяют пары или запахи, изъятого или ограниченного в обороте имущества, а также за несоблюдение правил противопожарного режима в арендуемом помещении, установленных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., в том числе за отсутствие договора на обслуживание автоматической пожарной сигнализации,  - штраф 50 000 рублей;

- за иные нарушения Правил внутреннего распорядка, а также за не устранения предписаний Эксплуатирующей организации или Администрации Бизнес Парка – штраф от 5 000 до 50 000 рублей.

7.5. Несоблюдение Правил внутреннего распорядка является существенным нарушением условий Договора аренды и влечет за собой его досрочное расторжение.

VIII. ПРАВИЛА СЪЕЗДА ИЗ АРЕНДОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

8. Съезд (освобождение помещения) в будние дни разрешен только в рабочее время Администрации с ее разрешения в присутствии представителя Администрации.

До окончания срока действия договора аренды Арендатор обязан:

8.1. Подписать расторгающие документы: акт сдачи-приема помещения, соглашение о расторжении договора аренды нежилого помещения и передать их в Администрацию.

8.2. Оплатить имеющиеся пени, штрафы по договору, а также задолженность по электроэнергии.

8.3. Заблаговременно подать в Администрацию письменное заявление с просьбой о вывозе материальных ценностей из арендуемого помещения и получить разрешение на их вывоз в группе мониторинга финансово-договорных отношений.

Под материальными ценностями в рамках настоящих Правил понимается любое имущество, ввозимое (вывозимое) из арендованного помещения, кроме перегородок и иных переделок, а также неотделимых улучшений (в том числе системы кондиционирования воздуха, двери, розетки и т.д.), составляющих принадлежность помещений и их неотделимую часть.

При выносе либо вывозе материальных ценностей дежурному охраннику предоставляется разрешение на вывоз (вынос) имущества.

8.4. В последний день аренды пригласить через диспетчерскую службу дежурного электрика для снятия окончательного показания счетчиков.

8.5. Передать помещение представителю технического надзора Администрации в надлежащем техническом состоянии.

8.6. Сдать ключи от освобожденного арендованного помещения представителю технического надзора Администрации.

8.7. Предоставить письмо в бюро пропусков на блокировку постоянных пропусков.

ОБРАЗЕЦ ОБХОДНОГО ЛИСТА

при сдаче помещения

Наименование организации______________________________________________________________

№ договора аренды_____________________________________________________________________

Дата расторжения договора «___» ____________ 20__ г.

| Наименование структурного подразделения | Ф.И.О. и должность руководителя структурного подразделения | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел секретариата: |  |  |
| - наличие подписанных расторгающих документов; |  |  |
| - помещение передано в чистом виде; |  |  |
| 2. Группа мониторинга финансово-договорных отношений: |  |  |
| - отсутствие задолженности у арендатора. |  |  |
| 3. Технический надзор: |  |  |
| - помещение передано в надлежащем состоянии; |  |  |
| - помещение освобождено от имущества арендатора; |  |  |
| - помещение передано в чистом виде. |  |  |
| 4. Служба безопасности Бизнес Парка |  |  |
| - электронные пропуска заблокированы |  |  |

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Секретариат | 8 (495) 926-31-31 |
| --- | --- |
| Генеральный директор Гущина Юлия Владимировна | 8 (495) 926-31-31 |
| Коммерческий директор Лиморенко Кристина Николаевна | 8 (495) 926-31-31 |
| Инженер технического надзора | 8 (495) 926-31-31 |
| Бухгалтерия | 8 (495) 926-31-31 |
| Отдел рекламы и маркетинга | 8 (495) 926-31-31 |

Эксплуатирующая организация ООО «Комплекс»

| Генеральный директор Верещака Андрей Анатольевич | 8 (495) 926-31-31 |
| --- | --- |
| Диспетчерская служба | 8 (495) 926-31-31 (доб. 106) 8 (495) 249-00-26 |

Служба охраны ООО «ЧОО «Альфа-Град»

| Генеральный директор Толкачев Николай Владимирович | 8 (495) 926-31-31 |
| --- | --- |
| Начальник службы охраны Кабанов Михаил Михайлович | 8-905-112-28-60 (круглосуточно) |